我公司拟就以下采购项目进行招标，欢迎银行资信和财务状况良好，具有专业生产制造资质单位，类似项目业绩突出的单位参与投标比选。本项目有关事项公告如下：

一、招标项目简介

1、项目名称：成都第一制药有限公司采购全自动取样溶出系统一台

2、项目实施地点：四川省彭州市天彭镇东三环路二段133号。

技术联系人：王迎秋，联系电话：15982198260。

3、项目内容

（1）该项目主要包括及要求

| 序号 | 内容 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 溶出系统 | 溶出杯数量：12个 |
| 2 |  | 转速范围：20-250转/min，偏差：±1% |
| 3 |  | 溶出温度范围：室温-45℃，偏差：0.2℃ |
| 4 |  | 溶出介质容量：500ml-1000ml |
| 5 | 自动取样系统 | 取样通道:12通道 |
| 6 |  | 取样量范围:1m1至 20ml，精度土1%。 |
| 7 |  | 取样频率:可设定，最小间隔2分钟。 |
| 8 |  | 取样针:具备过滤功能，防止样品堵塞。 |
| 9 | 操作系统 | 触摸屏操作界面，直观易用。 |
| 10 |  | 具备数据存储、备份和导出功能，支持 USB 接口。 |
| 11 |  | 具备审计追踪功能，记录操作日志。 |
| 12 |  | 具备账号密码、权限管理。 |

（2）质量要求：满足最新的国家及地方法律法规。

二、投标人资格要求

1、具有中华人民共和国境内登记注册的独立法人资格。

2、具有上市企业、药检所采购过该类型的设备单位。

3、具备有效的营业执照和资质证书的合法企业，具有独立承担民事责任的能力。

4、投标人当前没有处于被责令停产、投标资格取消、财产被接管或冻结、破产等状态。

5、投标人近三年内未曾骗取中标或严重违约。

6、近三年企业、企业法定代表人无失信被执行记录证明。

三、投标需提交资料：

1、资料要求：商务标和技术标分开，使用加盖公章后的PDF电子版本。涉及价格明细部分请单独进行加密，同时提供加密的价格明细EXCEL表格。密码请自行保管，待后续开标环节时再现场提供。

2、商务标涵盖资料：法人授权委托书、法人和被授权人的身份证复印件、营业执照、资质证明复印件、类似项目业绩近三年目录表、合同及对应发票复印件、近三年财务报表、投标联系人名及联系电话，价格明细清单、供货周期等。

3、技术标涵盖资料：技术方案、图纸、施工周期、具体参数等。

4、投标单位所提供的资料需保证真实有效，若招标人发现提供资料存在虚假，一经查实将取消投标资格，并依据相关法律、法规进行处罚。

四、投标方式及资格预审

1、投标截止日：2026年4月2日12:00。

2、投标方式：投标资料请发送到投标专用邮箱188003921@qq.com（请注明投标项目名称、投标单位名称、企业法人授权委托书及联系电话）

3、资格预审：我司根据投标人资料进行资格预审，筛选符合投标资格要求的投标人参与后续招标环节。后续具体开标、中标公布等环节时间待我司另行通知。

4、投标联系人：杨韬，联系电话：13980475770

联系地址：四川省彭州市天彭镇东三环路二段133号